|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результаты отдельных наблюдений (U), В | Погрешность прибора на данной шкале (delta U), В |
| 1.0000 | 0.3520 | 0.0052 |
| 2.0000 | 0.3500 | 0.0052 |
| 3.0000 | 0.3510 | 0.0052 |
| 4.0000 | 0.3510 | 0.0052 |
| 5.0000 | 0.3530 | 0.0052 |
| 6.0000 | 0.3510 | 0.0052 |
| 7.0000 | 0.3510 | 0.0052 |
| 8.0000 | 0.3510 | 0.0052 |
| 9.0000 | 0.3520 | 0.0052 |
| 10.0000 | 0.3500 | 0.0052 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Результаты отдельных наблюдений (U), В | Случайные отклонения от среднего - d, В | d^2, (В)^2 |
| 1.0000000000 | 0.3520000000 | 0.0001240000 | 0.0000000154 |
| 2.0000000000 | 0.3523000000 | 0.0004240000 | 0.0000001798 |
| 3.0000000000 | 0.3521000000 | 0.0002240000 | 0.0000000502 |
| 4.0000000000 | 0.3520000000 | 0.0001240000 | 0.0000000154 |
| 5.0000000000 | 0.3522000000 | 0.0003240000 | 0.0000001050 |
| 6.0000000000 | 0.3516000000 | -0.0002760000 | 0.0000000762 |
| 7.0000000000 | 0.3523000000 | 0.0004240000 | 0.0000001798 |
| 8.0000000000 | 0.3523000000 | 0.0004240000 | 0.0000001798 |
| 9.0000000000 | 0.3517000000 | -0.0001760000 | 0.0000000310 |
| 10.0000000000 | 0.3519000000 | 0.0000240000 | 0.0000000006 |
| 11.0000000000 | 0.3520000000 | 0.0001240000 | 0.0000000154 |
| 12.0000000000 | 0.3517000000 | -0.0001760000 | 0.0000000310 |
| 13.0000000000 | 0.3519000000 | 0.0000240000 | 0.0000000006 |
| 14.0000000000 | 0.3519000000 | 0.0000240000 | 0.0000000006 |
| 15.0000000000 | 0.3521000000 | 0.0002240000 | 0.0000000502 |
| 16.0000000000 | 0.3520000000 | 0.0001240000 | 0.0000000154 |
| 17.0000000000 | 0.3522000000 | 0.0003240000 | 0.0000001050 |
| 18.0000000000 | 0.3522000000 | 0.0003240000 | 0.0000001050 |
| 19.0000000000 | 0.3521000000 | 0.0002240000 | 0.0000000502 |
| 20.0000000000 | 0.3518000000 | -0.0000760000 | 0.0000000058 |
| 21.0000000000 | 0.3515000000 | -0.0003760000 | 0.0000001414 |
| 22.0000000000 | 0.3518000000 | -0.0000760000 | 0.0000000058 |
| 23.0000000000 | 0.3520000000 | 0.0001240000 | 0.0000000154 |
| 24.0000000000 | 0.3523000000 | 0.0004240000 | 0.0000001798 |
| 25.0000000000 | 0.3521000000 | 0.0002240000 | 0.0000000502 |
| 26.0000000000 | 0.3523000000 | 0.0004240000 | 0.0000001798 |
| 27.0000000000 | 0.3519000000 | 0.0000240000 | 0.0000000006 |
| 28.0000000000 | 0.3521000000 | 0.0002240000 | 0.0000000502 |
| 29.0000000000 | 0.3524000000 | 0.0005240000 | 0.0000002746 |
| 30.0000000000 | 0.3519000000 | 0.0000240000 | 0.0000000006 |
| 31.0000000000 | 0.3520000000 | 0.0001240000 | 0.0000000154 |
| 32.0000000000 | 0.3519000000 | 0.0000240000 | 0.0000000006 |
| 33.0000000000 | 0.3517000000 | -0.0001760000 | 0.0000000310 |
| 34.0000000000 | 0.3520000000 | 0.0001240000 | 0.0000000154 |
| 35.0000000000 | 0.3519000000 | 0.0000240000 | 0.0000000006 |
| 36.0000000000 | 0.3518000000 | -0.0000760000 | 0.0000000058 |
| 37.0000000000 | 0.3516000000 | -0.0002760000 | 0.0000000762 |
| 38.0000000000 | 0.3517000000 | -0.0001760000 | 0.0000000310 |
| 39.0000000000 | 0.3519000000 | 0.0000240000 | 0.0000000006 |
| 40.0000000000 | 0.3518000000 | -0.0000760000 | 0.0000000058 |
| 41.0000000000 | 0.3518000000 | -0.0000760000 | 0.0000000058 |
| 42.0000000000 | 0.3516000000 | -0.0002760000 | 0.0000000762 |
| 43.0000000000 | 0.3516000000 | -0.0002760000 | 0.0000000762 |
| 44.0000000000 | 0.3515000000 | -0.0003760000 | 0.0000001414 |
| 45.0000000000 | 0.3514000000 | -0.0004760000 | 0.0000002266 |
| 46.0000000000 | 0.3516000000 | -0.0002760000 | 0.0000000762 |
| 47.0000000000 | 0.3511000000 | -0.0007760000 | 0.0000006022 |
| 48.0000000000 | 0.3514000000 | -0.0004760000 | 0.0000002266 |
| 49.0000000000 | 0.3513000000 | -0.0005760000 | 0.0000003318 |
| 50.0000000000 | 0.3516000000 | -0.0002760000 | 0.0000000762 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Интервал | Число случаев | Доля |
| 1.0000 | 0.3511 | 2.0000 | 0.0400 |
| 2.0000 | 0.3513 | 4.0000 | 0.0800 |
| 3.0000 | 0.3515 | 10.0000 | 0.2000 |
| 4.0000 | 0.3518 | 13.0000 | 0.2600 |
| 5.0000 | 0.3520 | 12.0000 | 0.2400 |
| 6.0000 | 0.3522 | 9.0000 | 0.1800 |