|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результаты отдельных наблюдений (R), Ом | Погрешность прибора на данной шкале (delta R), Ом |
| 1.00 | 4.00 | 0.17 |
| 2.00 | 4.00 | 0.17 |
| 3.00 | 4.00 | 0.17 |
| 4.00 | 4.00 | 0.17 |
| 5.00 | 4.00 | 0.17 |
| 6.00 | 4.00 | 0.17 |
| 7.00 | 4.00 | 0.17 |
| 8.00 | 4.00 | 0.17 |
| 9.00 | 4.00 | 0.17 |
| 10.00 | 4.00 | 0.17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Результаты отдельных наблюдений (R), Ом | Случайные отклонения от среднего - d, Ом | d^2, (Ом)^2 |
| 1.00000000 | 3.98000000 | 0.00280000 | 0.00000784 |
| 2.00000000 | 3.97000000 | -0.00720000 | 0.00005184 |
| 3.00000000 | 4.00000000 | 0.02280000 | 0.00051984 |
| 4.00000000 | 3.98000000 | 0.00280000 | 0.00000784 |
| 5.00000000 | 3.99000000 | 0.01280000 | 0.00016384 |
| 6.00000000 | 3.99000000 | 0.01280000 | 0.00016384 |
| 7.00000000 | 4.01000000 | 0.03280000 | 0.00107584 |
| 8.00000000 | 3.98000000 | 0.00280000 | 0.00000784 |
| 9.00000000 | 3.98000000 | 0.00280000 | 0.00000784 |
| 10.00000000 | 3.98000000 | 0.00280000 | 0.00000784 |
| 11.00000000 | 4.01000000 | 0.03280000 | 0.00107584 |
| 12.00000000 | 3.96000000 | -0.01720000 | 0.00029584 |
| 13.00000000 | 3.97000000 | -0.00720000 | 0.00005184 |
| 14.00000000 | 4.01000000 | 0.03280000 | 0.00107584 |
| 15.00000000 | 3.99000000 | 0.01280000 | 0.00016384 |
| 16.00000000 | 3.98000000 | 0.00280000 | 0.00000784 |
| 17.00000000 | 3.98000000 | 0.00280000 | 0.00000784 |
| 18.00000000 | 4.00000000 | 0.02280000 | 0.00051984 |
| 19.00000000 | 3.97000000 | -0.00720000 | 0.00005184 |
| 20.00000000 | 3.98000000 | 0.00280000 | 0.00000784 |
| 21.00000000 | 3.95000000 | -0.02720000 | 0.00073984 |
| 22.00000000 | 3.98000000 | 0.00280000 | 0.00000784 |
| 23.00000000 | 3.97000000 | -0.00720000 | 0.00005184 |
| 24.00000000 | 3.96000000 | -0.01720000 | 0.00029584 |
| 25.00000000 | 3.97000000 | -0.00720000 | 0.00005184 |
| 26.00000000 | 3.97000000 | -0.00720000 | 0.00005184 |
| 27.00000000 | 3.97000000 | -0.00720000 | 0.00005184 |
| 28.00000000 | 3.97000000 | -0.00720000 | 0.00005184 |
| 29.00000000 | 3.96000000 | -0.01720000 | 0.00029584 |
| 30.00000000 | 3.96000000 | -0.01720000 | 0.00029584 |
| 31.00000000 | 3.97000000 | -0.00720000 | 0.00005184 |
| 32.00000000 | 3.95000000 | -0.02720000 | 0.00073984 |
| 33.00000000 | 3.98000000 | 0.00280000 | 0.00000784 |
| 34.00000000 | 3.99000000 | 0.01280000 | 0.00016384 |
| 35.00000000 | 3.98000000 | 0.00280000 | 0.00000784 |
| 36.00000000 | 3.98000000 | 0.00280000 | 0.00000784 |
| 37.00000000 | 3.99000000 | 0.01280000 | 0.00016384 |
| 38.00000000 | 3.96000000 | -0.01720000 | 0.00029584 |
| 39.00000000 | 3.99000000 | 0.01280000 | 0.00016384 |
| 40.00000000 | 3.96000000 | -0.01720000 | 0.00029584 |
| 41.00000000 | 3.97000000 | -0.00720000 | 0.00005184 |
| 42.00000000 | 3.98000000 | 0.00280000 | 0.00000784 |
| 43.00000000 | 3.99000000 | 0.01280000 | 0.00016384 |
| 44.00000000 | 3.98000000 | 0.00280000 | 0.00000784 |
| 45.00000000 | 3.97000000 | -0.00720000 | 0.00005184 |
| 46.00000000 | 3.96000000 | -0.01720000 | 0.00029584 |
| 47.00000000 | 3.96000000 | -0.01720000 | 0.00029584 |
| 48.00000000 | 3.97000000 | -0.00720000 | 0.00005184 |
| 49.00000000 | 3.99000000 | 0.01280000 | 0.00016384 |
| 50.00000000 | 3.97000000 | -0.00720000 | 0.00005184 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Интервал | Число случаев | Доля |
| 1.00 | 3.95 | 2.00 | 0.04 |
| 2.00 | 3.96 | 8.00 | 0.16 |
| 3.00 | 3.97 | 13.00 | 0.26 |
| 4.00 | 3.98 | 14.00 | 0.28 |
| 5.00 | 3.99 | 8.00 | 0.16 |
| 6.00 | 4.00 | 5.00 | 0.10 |